## Cálculo
Beacon Analytical Systems, Inc. KIT MICROCISTINA TUBO - Cat.# 20-0098
Planilha para Interpretação de Resultados Curva de Calibração
Operador:
Data:
Ensaio ID:
Lote #:
|  | Calibradores (ppb) | Absorbância L1 | Absorbância L2 | Média | %Bo
[7 empty] | B/Bo | Log(Conc.) | Logit B/Bo
|  | 0,00 |  |  | 0 | 100%
|  | 0.3 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.52288 | #DIV/0!
|  | 0.8 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.09691 | #DIV/0!
|  | 2 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.30103 | #DIV/0!
|  | 5 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69897 | #DIV/0!
Logit/Log
[8 empty] | R² = | #DIV/0!
[8 empty] | Slope = | #DIV/0!
[6 empty] | Coeficiênte de Linearidade |  | Intercept = | #DIV/0!
[6 empty] | R² = | #DIV/0!
[8 empty] | Slope = | #DIV/0!
[8 empty] | Intercept = | #DIV/0!
KIT MICROCISTINA TUBO
Cálculo das Amostras
|  | Identificação da Amostra | Absorbância L1 | Absorbância L2 | Resultado da Amostra (ppb) |  |  |  | logit/log | linear/log |  | ppp | Média das abs
[7 empty] | B/Bo | logit B/Bo | ppb | ppb
|  | Controle 1,0 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 01 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 02 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 03 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 04 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 05 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 06 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 07 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 08 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 09 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 10 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 11 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 12 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 13 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 14 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 15 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 16 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 17 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 18 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 19 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 20 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 21 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 22 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 23 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 24 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 25 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 26 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 27 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 28 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 29 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 30 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 31 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 32 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 34 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
|  | Amostra 35 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0